## Slide 1
K-FLEX JACKET - швидкознімні теплоізоляційні чохли для арматури та обладнання
Спінений каучук K-FLEX
Г1
Температура застосування
від -60°С до +150°С
Базальтова вата
НГ
Температура застосування
до +650°С
Кремнеземне волокно
НГ
Температура застосування
до +1100 °С
Наповнювачі для виготовлення основного теплоізоляційного шару

## Slide 2
K-FLEX JACKET - швидкознімні теплоізоляційні чохли для арматури та обладнання
Склотканина з силіконовим просоченням -
Г1
Температура застосування
від -60°С до +250°С
Склотканина з ПВХ просоченням
Г1
Температура застосування
до -60°С до +250°С
Колір: синій, червоний
Кремнеземна тканинам з силіконовим просоченням
НГ
Температура застосування
до +1000 °С
Технічні тканини для виготовлення покривного шару

## Slide 3
K-FLEX JACKET - швидкознімні теплоізоляційні чохли для арматури та обладнання
Кріпильна фурнітура для фіксації
Промислові сталеві замки
Мультифіламентні ремені
  Пара-арамідні нитки з
  металевим осердям
Контактні стрічки преміум класу
Зносостійкі металеві троси в полімерній оболонці для кріплення великогабаритних деталей
Укріпленні , спеціальні крючки для монтажу
складних конструкцій
Спаяні півкільця з міцної сталі для
кріплення середніх і малих виробів

## Slide 4
Варіанти виконання
Чохли для використання в приміщенні
Чохли для використання на відкритому повітрі
Чохли з гріючим кабелем
Чохли для використання за температур до 900°
Чохли у виконаннях: Г1 (низької горючості) і НГ (негорючі)
K-FLEX JACKET - швидкознімні теплоізоляційні чохли для арматури та обладнання

## Slide 5
K-FLEX JACKET - швидкознімні теплоізоляційні чохли для арматури та обладнання
Чохол для засувки зі “спідничкою” Ø50
Чохол для засувки Ø50
Чохол для засувки Ø 200
Чохол для кульового крану Ø 25
Чохол для кульового крану Ø 50

## Slide 6
K-FLEX JACKET - швидкознімні теплоізоляційні чохли для арматури та обладнання

## Slide 7
Герметичність всіх елементів та прилеглих ділянок
K-FLEX JACKET - швидкознімні теплоізоляційні чохли для арматури та обладнання
Запатентована технологія огляду та заміни теплоізоляційного наповнювача
    Чохли K-FLEX забезпечують:
    Герметичність та захист від проникнення вологи
      Оперативний огляд та заміна теплоізоляційного наповнювача у випадку зносу
    Легкий демонтаж окремих елементів
    Високотехнологічна кріпильна фурнітура забезпечує до 10 років експлуатації

## Slide 8
  Захист від опіків
  Захист від тепловтрат
  Захист обладнання від термічних ударів
  Можливість демонтажу окремих елементів
  Герметичність конструкції
  Відсутність пустот під виробом
  Міцне промислове кріплення та спеціальні нитки
K-FLEX JACKET - швидкознімні теплоізоляційні чохли для арматури та обладнання
Технологічна конструкція засувки DN 300 | Спрощена конструкція засувки DN 300
Склотканина з двостороннім силіконовим просоченням | Склотканина з двостороннім ПВХ просоченням
Високотехнологічна промислова кріпильна фурнітура | Стандартна кріпильна фурнітура
Наповнювач спінений каучук | Наповнювач базальтове волокно
                Захист від опіків
                Захист від тепловтрат
                Захист обладнання від термічних ударів
                Не герметичність конструкції
                Спрощена конструкція
                Стандартна фурнітура
Порівняння

## Slide 9
Конструкція виробу
Пружність та відновлення форми
Герметичність конструкції
Монтаж та обслуговування
Електропровідність
Термін експлуатації
Особливості чохлів K-FLEX
Будь яка
Відмінно
Відмінно
Легке
Мінімальна
10 років
K-FLEX JACKET - швидкознімні теплоізоляційні чохли для арматури та обладнання

## Slide 10
K-FLEX JACKET - швидкознімні теплоізоляційні чохли для арматури та обладнання

## Slide 11
K-FLEX JACKET - швидкознімні теплоізоляційні чохли для арматури та обладнання

## Slide 12
K-FLEX JACKET - швидкознімні теплоізоляційні чохли для арматури та обладнання

## Slide 13
K-FLEX JACKET - швидкознімні теплоізоляційні чохли для арматури та обладнання

## Slide 14
K-FLEX JACKET - швидкознімні теплоізоляційні чохли для арматури та обладнання

## Slide 15
K-FLEX JACKET - швидкознімні теплоізоляційні чохли для арматури та обладнання

## Slide 16
K-FLEX JACKET - швидкознімні теплоізоляційні чохли для арматури та обладнання

## Slide 17
K-FLEX JACKET - швидкознімні теплоізоляційні чохли для арматури та обладнання

## Slide 18
K-FLEX JACKET - швидкознімні теплоізоляційні чохли для арматури та обладнання

## Slide 19
K-FLEX JACKET - швидкознімні теплоізоляційні чохли для арматури та обладнання

## Slide 20
K-FLEX JACKET - швидкознімні теплоізоляційні чохли для арматури та обладнання

## Slide 21
K-FLEX JACKET - швидкознімні теплоізоляційні чохли для арматури та обладнання

## Slide 22
K-FLEX JACKET - швидкознімні теплоізоляційні чохли для арматури та обладнання

## Slide 23
K-FLEX JACKET - швидкознімні теплоізоляційні чохли для арматури та обладнання

## Slide 24
K-FLEX JACKET - швидкознімні теплоізоляційні чохли для арматури та обладнання

## Slide 25
Чохли з гріючим кабелем
K-FLEX JACKET - швидкознімні теплоізоляційні чохли для арматури та обладнання